## Följande dokument upprättas/överlämnas av rörentreprenör till samordnaren för Drift-och underhållsinstruktionen för insättning i användarpärm.

Förteckning över mätarnummer och placeringar (insätts i pärm 01 flik 8)

Pumpdata (insätts i pärm 01 flik 8)

Förteckning över förlängda varugarantier (insätts i pärm 01 och 02 flik 9)

Förteckning över varor med krav på service under garantitiden,   
 (insätts i pärm 01 och 02 flik 9)

Funktionsöversikt och tekniska förutsättningar (insätts i pärm 02 flik 4)

Översiktsritningar, totalflödesscheman (insätts i pärm 02 flik 5)

Driftkort inklusive funktionsbeskrivning (insätts i pärm 02 flik 6)

Service under garantitid RÖR (insätts i pärm 02 flik 9)

Särskilda underhållsrutiner (insätts i pärm 02 flik 11)

Säkerhetsdokumentation (insätts i pärm 01 flik 10)

## Flik 1 50.1 **Kontaktuppgifter**

50.1.1 Underentreprenörer

**Flik 2 50.2****Protokoll/Intyg**

50.2.1 Injustering värmesystem

50.2.2 Injustering VVC-system

**Flik 3 50.3 Produktdokumentation**

50.3.1 Produktblad

50.3.2 DUC-dokumentation

**Flik 4 50.4 Ventilförteckning**

50.4.1 Ventilförteckning

**Flik 5 50.5 Ritningar**

50.5.1 Ritningsförteckning

50.5.2 Ritningar

**Flik 6 50.6 El- och styrdokumentation**

50.6.1 Apparatskåpsdokumentation

50.6.2 Övriga scheman

**Flik 7 50.7**

**Flik 8 50.8**

**Flik 9 50.9**

**Flik 10 50.10**

**Flik 11 50.11**

**Flik 12 50.12 Övrigt**

50.12.1 Övrigt projektspecifikt